	Гистерезис входного сигнала
в палитре	| векторизован | Cи |

на схеме
Блок при помощи релейного неоднозначного звена типа «Гистерезис» формирует на выходе два признака — превысил ли сигнал на первом входе верхний предел, или снизился ли он до уровня менее нижнего предела. При этом учитывается наличие сигнала на втором логическом входе — при отсутствии сигнала на нём блок «не работает» и оба выхода равны логическому нулю. / Примечание: страница справки находится в разработке. / Блок имеет один аналоговый вход и один дискретный вход - разрешение работы. Выходы дискретные, второй из них – инверсный. / Зависимость выходов от аналогового входа – нелинейная, с гистерезисом: / y_{1}(x)=left lbrace stack {1, если x(t)geslant Max # 0, если x(t)leslant Min} right none / y_{2}(x)=overline {y_{1}(x)} / Пример работы блока в схеме и графики входных и выходных сигналов представлены ниже.