	Интегратор с ограничением и сбросом начальных условий
в палитре	| векторизован | Cи |

на схеме
Блок реализует интегрирование входного сигнала (сигналов) с ограничением на значение интеграла и сбросом состояния: / y_i(t) = k_i cdot {int from {t_1} to {t_2} x_i(t)dt} , / где xᵢ(t) – элементы вектора входного сигнала, yᵢ(t) – элементы вектора выходного сигнала, t₁ и t₂ – времена переключения начальных условий, kᵢ – элемент вектора коэффициентов усиления. / Блок реализует математическую модель звена, динамика которого описывается линейным обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) вида: / y_i'(t) = k_i cdot x_i(t) , / при наличии ограничений на значение выходного сигнала: / y_min <= y_i(t) <= y_max . / Блок выполняет интегрирование (в пределах ограничений) входного сигнала, поэтому пиктограмма блока имеет вид передаточной функции идеального интегрирующего звена с «добавкой» символа «меньше-равно» и словом reset. / Размерности сигналов входа, выхода и вектора коэффициентов должны совпадать. / Свойства: / Коэффициенты усиления – вектор коэффициентов k_i , на который умножается входная величина. / Начальные условия – вектор начальных значений y_i(0) выходной величины блока. / Минимальное значение – минимальное значение выхода y_min . / Максимальное значение – максимальное значение выхода y_max . / Начальные условия брать из – настройка, откуда блок будет считывать начальные условия, а именно: из свойства «Начальные условия», или из дополнительного входного порта. / Примечание: по умолчанию блок реализует интегрирование скалярного входного сигнала. / Пример: интегрирование параболического сигнала, с ограничением на значение интеграла от -0,05 до 0,95. Каждые 10 секунд происходит сброс начальных условий в 0,1. Структурная схема: / Результат: / Из итогового графика видно, что в моменты подачи на управляющий (второй порт) единичного сигнала происходит сброс значения интеграла к начальным условиям равным в примере 0,1. При нулевом управляющем сигнале интегратор ведёт себя как интегрирующее звено с наложенными ограничениями.