	Выход алгоритма (векторный)
в палитре	| векторизован | Cи |

на схеме
Блок производит запись значений сигналов (запись данных) в локальный список сигналов проекта или в список сигналов подключенной базы данных. Блок имеет один вход, в отличие от блока «Выход алгоритма», где количество входных портов равно количеству записываемых сигналов. Размерность входного вектора равна сумме размерностей записываемых сигналов. / При двойном щелчке по блоку появляется редактор списка записываемых переменных: / Имя переменной задаётся в поле «Имя сигнала». Каждому входу блока соответствует свой сигнал. / Назначение полей таблицы: / № — задается порядковый номер сигнала (и соответственно входа блока). / ID — идентификатор сигнала (входа). / Приёмник — описание «пункта назначения» сигнала (куда уходит сигнал). / Маркировка — маркировка сигнала (или приёмника сигнала). / Команда — обозначение или имя команды. Используется при создании алгоритмов для формирования команд на блоки управления задвижками, двигателями и т.п. / Имя сигнала — имя переменной, записываемой в базу данных. / В нижней части задается имя алгоритма, под которым в базе данных будут записаны выходные сигналы этого алгоритма. / Справа есть опции, которыми можно настроить внешний вид блока на схеме, отображение шапки и расположение портов блока. / Свойства: / Выбор максимума (ИЛИ). / Имя алгоритма — имя (строка), с которого начинаются имена всех сигналов в базе данных, имеющих отношение к этому алгоритму. / Транслировать в исполнительную систему.