	НОР ИКП
в палитре	| векторизован | Cи |

на схеме
Блок представляет собой релейное звено с зоной нечувствительности и с двумя выходами, на выходах формирует логические 1 или 0 по следующему алгоритму: / На входе в блок подаются два сигнала, которые сравниваются между собой. Если их разность превысит верхний предел, то блок формирует логическую 1 на первом выходе. Если разность между первым и вторым входом станет меньше нижнего предела, то на втором выходе блок формирует логическую 1. В других случаях (если разность находится между верхним и нижним пределами, с учетом величины зоны возврата), на выходах формируется логический 0: / y_1(t) = left lbrace stack{ alignl 1, ~ если ~ [u_1(t)-u_2(t)] ~>~ %epsilon_1 # alignl 0, ~ если ~ [u_1(t)-u_2(t)] ~<~ %epsilon_1 - a} right none newline y_2(t) = left lbrace stack{ alignl 0, ~ если ~ [u_1(t)-u_2(t)] ~>~ %epsilon_2 + a# alignl 1, ~ если ~ [u_1(t)-u_2(t)] ~<~ %epsilon_2} right none , / где u_1(t),~u_2(t) – входные сигналы блока; y_1(t),~y_2(t) – выходные сигналы; a,~%epsilon_1,~%epsilon_2 – величина зоны возврата и пределы изменения разности (пределы срабатывания). / Блок представляет собой субмодель. Для того чтобы посмотреть структуру алгоритма – нажмите правой кнопкой «Действия» → «Войти в субмодель». / Свойства: / Верхний предел — верхняя уставка, с которой сравнивается разность входных сигналов. / Нижний предел — нижняя уставка, с которой сравнивается разность входных сигналов. / Зона возврата — величина, которая вычитается из верхней уставки и суммируется с нижней уставкой для формирования зон нечувствительности. Ширина зоны нечувствительности у блока одинаковая (как сверху, так и снизу).